## data
[8 empty] | A | B | C | D | E
bobot | soal | opsi_a | opsi_b | opsi_c | opsi_d | opsi_e | jawaban
1 | Berdasarkan konfigurasi dari lapisan-lapisan fluida selama bergerak, aliran dapat dibagi menjadi | laminer dan turbulen | laminer dan steady | laminer dan unsteady | turbulen dan steady | turbulen dan unsteady | A
1 | Apa yang dimaksud dengan multi media filter ? | Terdiri dari antrasir,pasir dan gamet atau dolomit | Menunjukkan perspektif tiga filter gravitasi dan juga bagian cutaway yang menunjukkan pasir filter,kerikil yang mendasari dan sister underdrain | untuk filter yang digunakan dalam pengolahan air atau air limbah dan juga struktur filter | Menunjuukan sistem paping dan underain filter dengan semua katup kontrol dan laju pengontrol aliran,meskipun filter gravitasi terbuk adalah yang paling umum | Ketika saringan bersih dioperasikan ,akumulasi flok berada pada beberapa inci pertama dari pasir | B
1 | Aliran backwash diperlukan untuk | Memperluas permukaan | Menghaluskan permukaan | Menghilangkan permukaan | Membersihkan media filtrasi | Membuat pengolahan air | D
1 | Kondisi pada suatu titik dalam suatu fluida (misalnya massa jenis, tekanan, suhu, konsentrasi, kecepatan) yang tidak berubah terhadap waktu disebut | Steady | unsteady | turbulen | laminer | transisi | A
1 | fluida tanpa gesekan (frictionless) dan tidak mampat (incompressible) disebut | Fluida ideal | Fluida riil | Aliran satu dimensi | Aliran dua dimensi | Aliran tiga dimensi | A
1 | Apa yang dimaksud dengan debit filtrasi | Volume air yang melewati media setiap detiknya | Volume air dalam bak | Volume air dalam saluran | Volume air dalam pipa | Volume air dalam badan air | A
1 | Sebelum air baku dari sungai dipompakan ke instalasi IPA diperlukan? | Grease trap | Screening | Flokulasi | Pembubuhan koagulan | Sedimentasi | B
1 | Pipa saluran air bawah tanah memiliki luas penampang pipa besar adalah 2 m2 , luas penampang pipa kecil adalah 0,5 m2 dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 3 m/s, tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil! (A1v1 = A2v2) | 11,0 m/s | 12,0 m/s | 13,0 m/s | 14,0 m/s | 15,0 m/s | B
1 | Yang bukan merupakan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam mekanika fluida adalah : | Hukum kekekalan massa (hukum kontinyuitas) | Hukum kekekalan energi | Hukum kekekalan momentum (perubahan momentum dan impuls) | Hukum Thermodinamika I | Hukum water balance | E
1 | Penggunaan atau penerapan dari mekanika fluida yang paling familiar di Kesehatan Lingkungan digunakan adalah: | Pengolahan dan distribusi air minum | Distribusi gas | Pembangkit listrik | Pengendalian lingkungan | Transportasi | A
1 | Ukuran untuk konsentrasi zat tersebut dan dinyatakan dengan massa per satuan volume disebut? | Kerapatan | Volume jenis | Berat jenis | Kerapatan relatif | Viskositas | A
1 | Apa yang dimaksud dengan multi media filter | Terdiri dari antrasir,pasir dan gamet atau dolomit | Menunjukkan perspektif tiga filter gravitasi dan juga bagian cutaway yang menunjukkan pasir filter,kerikil yang mendasari dan sister underdrain | untuk filter yang digunakan dalam pengolahan air atau air limbah dan juga struktur filter | Menunjukkan sistem paping dan underain filter dengan semua katup kontrol dan laju pengontrol aliran,meskipun filter gravitasi terbuk adalah yang paling umum. | Ketika saringan bersih dioperasikan ,akumulasi flok berada pada beberapa inci pertama dari pasir | B
1 | Hukum Henry merupakan hukum yang berkaitan dengan | amonia dan klorin | kelarutan ion dengan gas | kelarutan gas dalam air | kesetimbangan | oksigen dalam air | C
1 | Seseorang menyelam dalam air laut dengan massa jenisnya 1,01325 g/cm3 . Orang tersebut mengalami tekanan hidrostatis sebesar 3 kali tekanan atmosfer. Jika g = 10 m/s2, maka kedalaman orang tersebut adalah.? (Ph = ρ x g x h) | 60 m | 50 m | 40 m | 30 m | 20 | D
1 | Sebuah balok yang memiliki volume 0,016 m3 tercelup 5/8 bagian dalam air. Jika g = 10 m / s2 , maka gaya apung yang dikerjakan air pada balok adalah? (Fa = ρ x g x VT) | 350 N | 250 N | 150 N | 100 N | 50 N | D
1 | Sepotong mata uang logam jika dicelupkan dalam fluida A dengan ρA = 0,9 g/cm3 mengalami gaya ke atas sebesar FA dan jika dicelupkan dalam fluida B dengan ρA = 0,8 g/cm3 mengalami gaya Archimedes sebesar FB Perbandingan kedua gaya tersebut (FA/FB = ρA x g x VT/ ρB x g x VT) | 8/14 | 4/7 | 6/7 | 8/9 | 9/8 | E
1 | Suatu tangki berisi zat cair dengan massa 1200 kg, g = 9,81 m/s2 dan volume 0,952 m3. Berat jenis zat cair jika berat zat cairnya 11,77 N adalah? γ = W/V | 11,36 kg/m3 | 12,36kg/m3 | 13,36 kg/m3 | 14,36 kg/m3 | 15,36 kg/m3 | B
1 | Seorang anak memasukkan benda M bermassa 500 gram ke dalam sebuah gelas berpancuran berisi air, air yang tumpah ditampung dengan sebuah gelas ukur, jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 m/s2 tentukan berat semu benda didalam air! (Wf = W – FA ; Wf = mbg – mfg) | 2 N | 3 N | 4 N | 5 N | 6 N | B
1 | garis kontinyu yang ditarik pada suatu medan aliran, dimana setiap titik pada garis itu menyatakan arah vektor kecepatan dari aliran disebut? | stream line | Streak line | Volume kendall | streamtube | Stream surface | A
1 | Rasio antara gaya-gaya inersia dengan gaya- gaya viskos disebut? | Bilangan reynolds | Bilangan Froud | Bilangan mach | Bilangan weber | Bilangan euler | A
1 | akar dari rasio antara gaya-gaya inersia terhadap gaya-gaya disebut? | Bilangan reynolds | Bilangan Froud | Bilangan mach | Bilangan weber | Bilangan euler | B
1 | Rasio antara gaya-gaya inersia dan tegangan permukaan adalah rV2/ s L2 . Akar kuadrat dari rasio ini disebut ? | Bilangan reynolds | Bilangan Froud | Bilangan mach | Bilangan weber | Bilangan euler | D
1 | Rasio antara gaya- gaya inersia terhadap gaya- gaya akibat tekanan disebut? | Bilangan reynolds | Bilangan Froud | Bilangan mach | Bilangan weber | Bilangan euler | E
1 | Rasio antara gaya-gaya inersia terhadap gaya-gaya elastic disebut? | Bilangan reynolds | Bilangan Froud | Bilangan mach | Bilangan weber | Bilangan euler | C
1 | Tony mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah kran. Jika luas penampang kran dengan diameter D2 adalah 2 cm2 dan kecepatan aliran air di kran adalah 10 m/s. Debit airnya adalah? (Q = A2 x v2 ) | 0.002 lt/dt | 0.003 lt/dt | 0.0035 lt/dt | 0.004 lt/dt | 0.005 lt/dt | A
1 | Tony mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah kran. Jika luas penampang kran dengan diameter D2 adalah 2 cm2 dan kecepatan aliran air di kran adalah 10 m/s. Waktu yang diperlukan untuk mengisi ember adalah? (t = V / Q) | 5 dtk | 6 dtk | 7 dtk | 8 dtk | 9 dtk | A
1 | Berapakan kecepatan keluarnya air jika tangki air dengan lubang sedang bocor dan air mengalir. Jarak lubang ke tanah adalah 10 m dan jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 m (v = √(2gh)) | 3 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 12 m/s | C
1 | Berapakan Jarak mendatar terjauh yang dicapai air jika tangki air dengan lubang sedang bocor dan air mengalir. Jarak lubang ke tanah adalah 10 m dan jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 m (v = √(2gh)) | 8 √ 2 | 9 √ 2 | 10√ 2 | 11 √ 2 | 12 √ 2 | A
| berapakah tekanan hidrostatis di dasar kolam dengan kedalaman air 2 m, air = 1000 kg/m, g = 10 m/s2 (Ph = x g x h) ρ | √ 2 second | 2√ 2 second | 2 second | 3 second | 4 second | A
| Sebuah pompa hidrolik memiliki diameter penghisap sebesar 4 cm. dan mampu mengangkat beban maksimum 800 N. Jika gaya yang dikenakan pada penghisap sebesar 3200 N , maka besar diameter penampang penghisap yang besar adalah? (F1/A1 = F2/A2) | 1 cm | 2 cm | 6 cm | 8 cm | 16 cm | D
1 | Suatu tangki berisi zat cair dengan massa 1200 kg, g = 9,81 m/s2 dan volume 0,952 m3. Berat zat cairnya adalah? W = M g | 11,77 N | 12,00 N | 13.77 N | 14.73 N | 15.77 | A
1 | Fluida yang tidak memenuhi fluida ideal disebut? | Fluida ideal | Fluida riil | Aliran satu dimensi | Aliran dua dimensi | Aliran tiga dimensi | B
1 | Derah di dalam ruang dimana aliran dapat masuk dan keluar dari ruangan disebut? | stream line | Streak line | Volume kendall | streamtube | Stream surface | C
1 | Apa yang dimaksud dengan flokulasi? | Pembentukan flok setelah proses koagulasi | Pencampuran koagulan untuk membentuk partikel yang lebih besar | Penyaringan partikel | Membunuh kuman dalam air | Terjunan dalam pencamputran air | A
1 | Pemisahan padatan yang halus dari cairan akan lebih baik jika dilakukan dengan cara | Penyulingan | Dekatansi | Sentrifugasi | Filtrasi | Sedimentasi | E
1 | fluida (bisa berupa zat cair, gas) yang bergerak disebut? | Fluida dinamis | Fluida statis | Partikel | Mekanis | weber | A
1 | Kecepatan fluida menggunakan satuan | m/s | m^2/s | m^3/s | lt/s | kg/s | A
1 | Headloss adalah kehilangan tekanan yang satuannya dalam? | m | ons | kg | m^3 | loss | A
1 | Alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Bernoulli adalah…. | Pompa hidrolik | venturimeter (v notch) | termometer | manometer | barometer | B
1 | Alat yang dib=gunakan untuk mengukur debit air dinamakan? | Pompa hidrolik | venturimeter (v notch) | termometer | manometer | barometer | B