## data
[9 empty] | A | B | C | D | E
No | bobot | soal | opsi_a | opsi_b | opsi_c | opsi_d | opsi_e | jawaban
1 | 1 | Kualitas air limbah tidak berfluktuasi,tidak memiliki bak equalisasi, maka pengambilan contoh dilakukan pada saluran sebelum masuk ke perairan penerima air limbah, dengan cara apakah | Contoh sesaat | Contoh Duplikat | Contoh gabungan waktu | Contoh gabungan tempat | Split sampel | A
2 | 1 | Dalam pencucian wadah pengambilan sampel diperlukan larutas asam nitrat sebagai pencucinya, mengapa demikian? | Agar bahan organic yang menempel pada botol terlarut | Agar pH yang terkandung dalam wadah contoh dapat terkendali pH-nya | Agar logam yang menempel pada botol dapat larut | Agar sampel lebih awet | Agar kandungan oksigen terlarutnya tidak berubah | C
3 | 1 | Aseton digunakan dalam sebuah proses pencucian peralatan untuk keperluan pengambilan sampel jenis | VOC | Senyawa organic yang dapat diekstraksi | Kimia Anorganik | COD | Parameter logam | A
4 | 1 | methanol digunakan dalam sebuah proses pencucian peralatan untuk keperluan pengambilan sampel jenis: | VOC | Senyawa organic yang dapat diekstraksi | Kimia Anorganik | COD | Parameter logam | B
5 | 1 | Alat pengambil contoh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut | terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat contoh | botol bermulut besar | mudah disterilisasi | harus terbuat dari bahan gelas | berkapasitas besar sehingga dapat menampung sampel yang banyak | A
6 | 1 | campuran contoh yang diambil dari beberapa titik dalam satu lokasi pada waktu yang berbeda, dengan volume yang sama | contoh gabungan waktu dan tempat | contoh duplikat | spike sample | split sample | Grabe samle | A
7 | 1 | Sifat-sifat air limbah yang ditunjukkan dengan besaran, nilai atau kadar bahan pencemar atau komponen lain yang terkandung didalamnya disebut dengan | Sifat Kimia air limbah | Parameter limbah | Nilai Ambang Batas Air LImbah | Kandungan air limbah | Kualitas Air Limbah | E
8 | 1 | Jenis sampel yang diambil pada saluran IPAL pada umumnya merupakan jenis sampel | Kimia dan Biologi | Mikrobiologi dan Fisik | Fisik dan Kimia | Kimia terbatas | Kimia dan Radioaktif | C
9 | 1 | Lama penyimpanan maksimum yang dianjurkan untuk pengawetan dan penyimpanan uji parameter BOD adalah | 5 jam | 6 jam | 7 jam | 2 hari | 3 hari | B
10 | 1 | Bagaimanakah cara pengawetan dan penyimpanan contoh air limbah parameter BOD | Pemanasan | Ditambahkan asam sulfat | Pendinginan | Ditambahkan asam sulfit | Langsung analisa | C
11 | 1 | Pengambilan contoh untuk pengujian oksigen terlarut secara tidak langsung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu | umum dan khusus | langsung dan tidak langsung | Internal dan Eksternal | Cara cepat dan lambat | langsung dan khusus | A
12 | 1 | Pengambilan contoh untuk pengujian oksigen terlarut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu | umum dan khusus | langsung dan tidak langsung | Internal dan Eksternal | Cara cepat dan lambat | langsung dan khusus | B
13 | 1 | Air limbah industry dengan proses kontinyu berasal dari satu saluran pembuangan tidak terdapat bak ekualisasi kualitas air limbah berfluktuasi akibat proses produksi, maka pengambilan contoh dilakukan pada titik | Bak control saluran air limbah | Inlet IPAL | Outlet IPAL | Perairan penerima sebelum air limbah masuk kebadan air | Perairan penerima setelah air limbah masuk badan air | D
14 | 1 | Mengapa pengujian parameter suhu, kekeruhan dan daya hantar listrik, pH dan oksigen terlarut harus segera dilakukan dilapangan | tidak mudah berubah | Mudah diawetkan | Tidak mudah berubah dan tidak dapat diawetkan | Dapat mudah berubah dengan lambat | Dapat berubah dengan cepat dan tidak dapat diawetkan | E
15 | 1 | Air limbah industry dengan proses kontinyu berasal dari beberapa saluran pembuangan tidak terdapat bak equalisasi Kualitas air limbah berfluktuasi akibat proses produksi dan semua saluran pembuangan limbah dari beberapa sumber sebelum masuk perairan penerima limbah tidak disatukan, dengan cara | Grab Sampling | Komposit waktu | Komposit tempat | Gabungan Waktu dan Tempat | Spike sample | D
16 | 1 | Air limbah industry dengan proses batch berasal dari satu saluran pembuangan tidak terdapat bak equalisasi Kualitas air limbah berfluktuasi akibat proses produksi, maka pengambilan contoh dilakukan dengan cara | Grab Sampling | Komposit waktu | Komposit tempat | Gabungan Waktu dan Tempat | Spike sample | B
17 | 1 | Industri A memiliki kualitas air limbah tidak berfluktuasi, air limbah industry dengan proses kontinyu dan tidak terdapat bak ekualisasi, maka pengambilan contoh dilakukan menggunakan metode | Grab Sampling | Komposit waktu | Komposit tempat | Gabungan Waktu dan Tempat | Spike sample | A
18 | 1 | Peralatan harus dicuci dengan detergen dan disikat untuk menghilangkan partikel yang menempel dipermukaan, termasuk dalam… | Persiapan wadah contoh | Volume contoh | Pencucian wadah contoh | Lokasi wadah contoh | Peersyaratan wadah contoh | C
19 | 1 | Terbuat dari bahan gelas atau plastic polietilen (PE) atau polipropilen (PP) atau Teflon (Poli Tetra FluoroEtilen, PTFE) termasuk kedalam… | Persiapan wadah contoh | Pencucian wadah contoh | Persyaratan wadah contoh | Persyaratan wadah contoh | Lokasi wadah contoh | D
20 | 1 | Lokasi pengambilan contoh air limbah industry harus mempertimbangkan ada atau tidaknya… | waktu | tempat | biaya | Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | Alat pengambil sampel | D
21 | 1 | volume contoh yang diambil untuk keperluan pengujian dilapangan dan laboratorium bergantung dari jenis pengujian yang diperlukan disebut | wadah contoh | alat penyaring | alat ekstraksi | corong pemisah | volume conto | E
22 | 1 | wadah yang digunakan untuk menyimpan contoh disebut | wadah contoh | alat penyaring | alat pendingin | alat ekstraksi | corong pemisah | A
23 | 1 | Alat yang dilengkapi dengan pompa isap atau pompa tekan serta dapat menahan saringan yang mempunyai ukuran pori 0,45disebut… | Wadah contoh | Alat ekstraksi | Alat pendingin | Alat pengukur parameter lapangan | Alat penyaring | E
24 | 1 | Corong pemisah terbuat dari bahan gelas atau Teflon yang tembus pandang dan dapat memisahkan fase pelarut dari contoh disebut… | Alat penyaring | Wadah contoh | Alat pendingin | Alat ekstraksi (corong pemisah) | Alat pengukur parameter lapangan | D
25 | 1 | DO Meter dan tubidimeter adalah peralatan ketika mengukur | Parameter air otomatis | Parameter udara | Parameter lapangan | Parameter tanah | Debit air limbah | C
26 | 1 | Alat pengambil contoh yang diengkapi pengatur waktu dan volume yang diambil secara otomatis disebut | Alat pengambil contoh air otomatis | Alat pengukur parameter lapangan | Gayung | Alat pendingin | Alat ekstraksi | A
27 | 1 | Bak penampungan air limbah yang bertujuan untuk menghomogenkan beban dan pengaturan air limbah disebut.. | Alat pengambil contoh | Bak penampung | Bak equalisasi | Bak akhir | Bak pengambilan sampel | C
28 | 1 | Fungsi Dari indikator feroin dalam proses analisis COD adalah | Sebagai larutan penanda perubahan warna | sebagai larutan penyuplay oksigen | sebagai larutan penghilan cemaran nitrit | sebagai larutan pengawet | sebagai larutan oksidator | A
29 | 1 | Jika sampel yang diambil dalam keadaan pekat, sehingga melebihi dari kandungan yang diperkirakan, langkah apa yang harus dilakukan? | Menaikan takaran reagen menjadi duakali lipat | Menaikan takaran reagen menjadi tiga kali lipat | Mengencerkan sampel | mengulangi pengambilan sampel | membagi sampel pada beberapa laboratorium | C
30 | 1 | Apabila dalam sampel diketahui terdapat gangguan nitrit, langkah apa yang hasus dilakukan | Menaikan takaran reagen menjadi duakali lipat | melakukan pengenceran | Menambahakan larutan asam sulfamat | membagi sampel untuk kehati-hatian | mengawetkan sampel | C
31 | 1 | Secara Umum untuk botol sampel non logam sebaiknya dicuci dengan larutan kimia apakah? | Asam Suflat | Asam Sulfit | Asam Nitrat | Asam Nitrit | Asam clorida | C
32 | 1 | Mengapa detergen bebas fosfat dipilih sebagai media pencuci botol sampel | mudah didapatkan | Dikarenakan tidak meninggalkan residu | foof grade | tidak merusak sampel | Mudah Ditemukan | B
33 | 1 | Metode pengawetan bagaimanakah untuk sampel BOD | Penambahan Asam Sulfat | Penambahan Asam Nitra | Pendinginan | Analisa Langsung | Penambahan Basa | C
34 | 1 | Metode pengawetan bagaimanakah untuk sampel COD | Penambahan Asam Sulfat | Penambahan Asam Nitra | Pendinginan | Analisa Langsung | Penambahan Basa | A
35 | 1 | Jenis Botol sampel apakah yang digunakan untuk sampel Minyak dan lemak | Plastik, Gelas | Gelas | gelas dicuci dengan 1 + 1 HNO3 | plastik dicuci dengan 1 + 1 HNO3 |  | B
36 | 1 | Mengapa pengujian paramaeter lapangan terlarut harus segera dilakukan dilapangan | tidak mudah berubah | Tidak mudah berubah dan tidak dapat diawetkan | Mudah diawetkan | Dapat berubah dengan cepat dan tidak dapat diawetkan | Mudah rusak | D
37 | 1 | Ketepatan dalam pengambilan sampel merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengambilan sampel, mengapa demikin? | apabila terjadi kesalahan maka hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan | kesalahan pengambilan sampel tidak masalah, asal pemeriksaan benar | kebijakan penentuan tergantung pemerintah setempat | karena sampel mudah berubah | Sampel mudah rusak | A
38 | 1 | disebut apakah sifat-sifat air limbah yang ditunjukkan dengan besaran, nilai atau kadar bahan pencemar | kualitas air limbah | air limbah | contoh gabungan waktu | contoh gabungan tempat | Pengujian Limbah | A
39 | 1 | disebut apakah campuran contoh yang diambil dari satu titik pada waktu yang berbeda, dengan volume yang sama | grab sampel | air limbah | contoh gabungan waktu | contoh gabungan tempat | Gabungan sampel | C
40 | 1 | disebut apakah campuran contohyang diambil dari titikyang berbeda pada waktuyang sama, denganvolume yang sama | grab sampel | contoh gabungan tempat | contoh gabungan waktu | spike sampel | Gabungan sampel | B