## Sheet1
1 | Upaya pengawasan berbagai faktor lingkungan fisik, kimiawi dan biologik di RS yang menimbulkan atau mungkin dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap kesehatan petugas, penderita, pengunjung maupun bagi masyarakat di sekitar RS adalah definisi dari | Kesehatan lingkungan | Sanitasi Rumah Sakit | Desinfeksi | House Keeping | Dekontaminasi | B
2 | Lingkup sanitasi RS menjadi luas mencakup upaya-upaya yang bersifat fisik seperti | Pembuangan sampah kering tidak mudah terbakar. | Kesehatan kerja dan proses-proses operasional | Pencahayaan dan instalasi listrik. | Sanitasi linen, sarung dan prosedur pencucian | Penyehatan ruang dan bangunan serta lingkungan RS | C
3 | Lingkup sanitasi RS menjadi luas mencakup upaya-upaya yang bersifat non fisik seperti. | . Pembangunan Fasilitas Pembuangan sampah kering tidak mudah terbakar. | Pembuatan instalasi Air Limbah | Pengaturan Instalasi Listrik | Pengawasan Sanitasi linen, sarung dan prosedur pencucian | . Penataan ruang dan bangunan serta lingkungan RS | D
4 | Penataan ruang bangunan dan penggunaannya harus sesuai dengan fungsi serta memenuhi persyaratan kesehatan pengelompokan yang termasuk zona risiko tinggi adalah | ruang administras | Ruang rawat | ruang tunggu pasien | Ruang isolasi | Ruang Perpustakaan | D
5 | Pembuangan limbah medis dan non medis di rumah sakit diatur dengan warna kantong yang berbeda, khusus untuk limbah sitotoksis menggunakan kantong warna.. | Kuning | Merah | Hitam | Ungu | Coklat | D
6 | Unsur unsur yang perlu diawasi pada Pengolahan Makanan adalah | Penjamah Makanan | Penyimpanan Makanan masak | Penyajian Makanan | Penyimpanan Bahan Pangan | Cara mengangkut makanan | A
7 | Infeksi nosokomial ini dapat berasal dari dalam tubuh penderita atau Infeksi endogen contoh dari infeksi nosokomial yang endogen adalaH | Lama penderita dirawat | Kelompok yang merawat | Alat medis | Serta lingkungan | Kondisi tubuh pasien | E
8 | Jenis–Jenis Infeksi Nosokomial adalah Bacteremia salah satu faktor penyebabnya adalah | Tingkat keparahan penyakit | Penggunaan alat | Cara perawatan | Penggunaan air | Penularan dari pasien lain | A
9 | Faktor lingkungan sebagai salah satu factor penunjang untuk terjadinya infeksi nosokomial, faktor lingkungan tersebut adalah | Terkena dari kondisi pasien sendiri | Terkena dari penggunaan air | Terkena dari pasien lain | Terkena akibat operasi | Terkena dari peralatan yang digunakan | B
10 | Pencegahan terjadinya infeksi nosokomial pada pasien dapat dilakukan oleh keluarga pasien dengan cara. | Membantu memberi makan pasien | Mencuci tangan sebelum menyentuh pasien | Menjaga tidak bersuara dengan keras | Membantu memberikan perawatan pada pasien | Membersihkan kotoran pasieN | A
11 | Persyaratan peralatan masak yang digunakan di dapur Rumah Sakit perlu dijaga kebersihannya indikator kebersiahan alat makan tersebut adalah | angka total kuman sebanyak­ banyaknya 1OO/cm2 permukaan dan tidak ada kuman E. Coli. | angka kuman E. Coli harus 0/100 sampel alat | angka total kuman sebanyak banyaknya 10 / cm 2 permukaan | NPM Coliform 1/cm 2 | angka Kuman E coli 1/ 10 cm 2 | A
12 | Pengangkutan makanan yang sehat akan sangat berperan di dalam mencegah terjadinya pencemaran makanan. Oleh karena itu dalam pengangkutan makanan titik berat pengendalian yang perlu diperhatikan adalah pada makanan siap santap. Apakah yang perlu diperhatikan pada prinsip tersebut diatas? | Kendaraan pengangkut tidakdipergunakan mengangkut bahan lain seperti hewan | Setiap makanan mempunyai wadah masing-masing | Kendaraan yang dipergunakan harus diperhatikan kebersihannya | Mengangkut bahan makanan tidak bercampur dengan bahan berbahaya (B3) | Makanan tidak terkontaminasi silang | B
13 | Untuk menjamin makanan dan minuman yang dikelola oleh jasa boga agar memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi diatur dalam…. | KepMenkes no. 1204/MENKES/SK/X/2004 | KepMenkes no .907/MENKES/SK/VII/2002 | KepMenKes no. 07/MENKES/2019 | PerMenKes No 258/MENKES/PER/III/1992 | KepMenKes.NOMOR 715/MENKES/SK/V/2003 | E
14 | Instalasi Gizi Rumah Sakit sesuai dengan Kepmenkes no.7 Tahun 2019, syaratnya harus mempunyai sertifikat jasa boga golongan……. | Golongan A1 | Golongan B | Golongan A2 | Golongan A3 | Golongan C | B
15 | Pembinaan teknis Instalasi Gizi Rumah Sakit dilakukan oleh…. | Dinas Kesehatan Provinsi | Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Provinsi | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota | Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota | Pihak internal Rumah Sakit | D
16 | Pemeriksaan hygiene dan sanitasi Jasaboga/Instalasi Gizi Rumah Sakit yang dituangkan dalam Berita Acara kelaikan fisik mempunyai nilai…. | 60 sd 70 | 70 sd 90 | 83 sd 92 | 75 sd 100 | 80 sd 100 | C
17 | Untuk mengetahui kualitas kimia air di rumah sakit, anda ditugaskan untuk pengambilan sampel. Berapakan frekuensi pemeriksaan kimia air dan atau air bersih dilakukan.... | Minimal 2 kali setahun | Minimal sebulan sekali | Minimal seminggu sekali | Minimal 2 minggu sekali | Minimal setahun sekali | A
18 | Anda sebagai sanitarian Rumah Sakit ditugaskan Pemeriksaan bakteriologis pada unit-unit rawan antara lain IGD, ICCU, ruang operasi dan dapur. Berapakah frekuensi pengambilan sampel dilakukan .... | Sebulan sekali | Enam bulan sekali | Seminggu sekali | Setahun sekali | Setiap saat jika diperlukan | C
19 | Anda sebagai petugas sanitarian di sebuah Rumah Sakit Tipe B. Anda disuruh menghitungkan keburuhan air bersih untuk hygiene dan sanitasi. Berapakah kebutuhan air bersih per tempat tidur per hari | 200 lt/hati | 250 sd 300 lt/hari | 400 sd 500 lt/hari | 300 lt/hari | 350 lt/hari | C
20 | Persyaratan penyimpanan bahan makanan harus disesuaikan dengan karakteristik bahan makanan. Bahan makanan yang berprotein dan mudah rusak maka penyimpanan yang benar adalah .... | suhu 4-10˚c | suhu dingin sekali 0-4˚c | suhu sejuk 10-15˚c. | suhu beku < 0˚c | suhu < -18 ˚c | B
21 | Tempat penyimpanan bahan makanan harus selalu dipelihara dlm keadaan bersih. Persyaratan ketinggian rak penyimpanan bahan makanan adalah ..... | Semua bahan makanan di simpan pd ketinggian 25- 30 cm. | Semua bahan makanan di simpan pd ketinggian 10 -25 cm. | Semua bahan makanan di simpan pd ketinggian 15-25cm. | Semua bahan makanan di simpan pd ketinggian 5-25cm. | Semua bahan makanan di simpan pd ketinggian 50-75cm. | C
22 | Air bersih yang digunakan untuk keperluan rumah sakit harus memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan yaitu …. | Peraturan Menteri Kesehatan No. 907/MENKES/SK/VII/2002 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 1204 tahun 2004 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2016 | Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 tahun 1990 | Peraturan Menteri Kesehatan No 258/MENKES/PER/III/1992 | C
23 | Upaya kesehatan individu dalam melindungi dan memelihara kebersihan dalam konteks penyehatan makanan dan minuman disebut .... | Sanitasi makanan dan minuman | Higiene makanan dan minuman | Higiene sanitasi makanan dan minuman | Kebersihan makanan minuman | Semua benar | B
24 | Tindakan yang dilakukan jika penjamah makanan sakit adalah ... | Masih diperbolehkan berada dilingkungan tempat pengolahan makanan | Berobat dan selanjutnya boleh melakukan pengolahan makanan | Jangan diijinkan mereka untuk bekerja dan berada di area pengolahan dan penyajian pangan. | Masih diperbolehkan mengolah makanan | Diijinkan untuk menyajikan makanan | C
25 | Kontaminan yang jumlahnya kecil jika berada dalam makanan dengan suhu dan waktu yang cukup, maka bisa menyebabkan wabah yang serius. Peranan makanan sebagai penyebab keracuanan makanan adalah sebagai .... | Sebagai media penyakit | Sebagai agent penyakit | Sebagai vehicle penyakit | Sebagai kontaminan penyakit. | Kontaminan fisik | A
26 | Pengolahan makanan yang baik adalah pengolahan yang mengikuti kaidah dari prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi pengolahan makanan, salah satunya adalah aspek penjamah makanan. Syarat apakah yang harus dipenuhi oleh aspek tersebut di atas, kecuali? | Mengenakan baju yang bagus | Tidak harus menutup rambut | Harus berbadan sehat yang ditunjukkan dengan sertifikat | Mencuci tangan setelah melakukan pengolahan makanan | Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin | B
27 | Bahan makanan sangat penting diperhatikan dalam penyimpanannya (prinsip 2), terutama pada jenis makanan yang rawan busuk. Faktor apakah yang sangat berpengaruh pada prinsip tersebut di atas? | Luas Ruang tempat menyimpan | Suhu dan kelembaban | Lama menyimpan | Kebersihan ruangan | Jumlah bahan yang akan disimpan | B
28 | Bahan makanan sebagai bahan baku untuk makanan jadi banyak menimbulkan masalah. Makanan dalam kaleng atau dalam botol dapat rusak dan kadang-kadang berbahaya karena dapat memproduksi racun. | Kimia | Biologis | Fisik | d. Mekanis | e. Mikrobiologis | E
29 | Ruang operasi adalah zona termasuk zona dengan resiko ..... | Zona risiko rendah | Zona risiko sedang | c. Zona resiko tinggi | Zona risiko sangat tinggi | Zona tidak berbahaya | D
30 | Tingkat kebersihan dinding dan lantai ditentukan dengan jumlah total koloni. Untuk ruang UGD persyaratan kebersihan lantai dan dinding adalah ... | 0-5CFU/CM² dan bebas pathogen dan gas gangren | 5-10CFU/CM² | 0-5CFU/CM² | 5-10CFU/CM² | 5 – 15 CFU/CM² | D
31 | Lantai terbuat dari bahan yg kuat, mudah dibersikan, kedap air, berwarna terang, dan pertemuan antara lantai dg dinding harus berbentuk konus adaalah persyaratan lantai dengan kategori zona risiko ... | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat tinggi | Kurang berisiko | C
32 | Luas minimal ventilasi alamiah pada bangunan rumah sakit minimal ... | 20 % dari luas lantai | 15 % dari luas lantai | 25 % dari luas lantai | 10 % dari luas lantai | 30% | B
33 | Tinggi langit-langit ruang bangunan rumah sakit adalah …. | Minimal 2 meter dari lantai | Minimal 2,5 meter dari lantai | Minimal 2,7 meter dari lantai | Maksimal 2,5 meter dari lantai | Maksimal 2,7 meter dari lantai | C
34 | Ruang operasi di rumah sakit harus bersih dan memenuhi persyaratan indeks angka kuman yaitu …. | Maksimum 500 CFU/m3 | Maksimum 200 CFU/m3 | Maksimum 100 CFU/m3 | Maksimum 50 CFU/m3 | Maksimum 10 CFU/m3 | E
35 | Persyaratan indeks kebisingan di ruang operasi rumah sakit adalah …. | Maksimum 20 dBA | Maksimum 35 dBA | Maksimum 40 dBA | Maksimum 45 dBA | Maksimum 65 dBA | D
36 | Perbandingan jumlah tempat tidur pasien, dengan jumlah toilet dan jumlah kamar mandi di rumah sakit adalah …. | 10:01 | 10:01 | 20:01 | 20:01 | 30:01 | B
37 | Perbandingan jumlah tempat tidur dengan luas lantai untuk kamar isolasi adalah : | Minimal 2m²/tempat tidur | Minimal 6 m²/tempat tidur | Minimal 3, 5 m²/tempat tidur | Minimal 4,5m²/tempat tidur | Minimal 5²/tempat tidur | B
38 | Sumber air yang menggunakan kaporit sebagai bahan desinfektan, harus dilakukan pemeriksaan sisa klor yaitu …. | Setiap 6 jam | Setiap 12 jam | Setiap 18 jam | D. Setiap 24 jam | Setiap 48 jam | D
39 | Sumber air yang dapat dimanfaat dimanapun rumah sakit itu didirikan adalah …. | Air danau | Air hujan | Air tanah | Air sungai | Mata air | C
40 | Kerusakan pada makanan kaleng dapat menjadi sumber keracunan makanan pada manusia, jenis bakteri yang ada pada makanan kaleng tersebut antara lain ?... | Salmonella | Clostridium botulinum | Basilllus aeureus | Campilobacter | Klabsiella | B

## 2021 (2)
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL
T.A. 2022/2023
MATAKULIAH : SANITASI RUMAH SAKIT
SEMESTER / TINGKAT : V /III
DOSEN PENGAMPU : YUSMIDIARTI, MPH
NO | SOAL | JAWABAN |  |  |  |  | JAWABAN BENAR
|  | A | B | C | D | E
1 | Upaya pengawasan berbagai faktor lingkungan fisik, kimiawi dan biologik di RS yang menimbulkan atau mungkin dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap kesehatan petugas, penderita, pengunjung maupun bagi masyarakat di sekitar RS adalah definisi dari | Kesehatan lingkungan | Sanitasi Rumah Sakit | Desinfeksi | House Keeping | Dekontaminasi | B
2 | Lingkup sanitasi RS menjadi luas mencakup upaya-upaya yang bersifat fisik seperti | Pembuangan sampah kering tidak mudah terbakar. | Kesehatan kerja dan proses-proses operasional | Pencahayaan dan instalasi listrik. | Sanitasi linen, sarung dan prosedur pencucian | Penyehatan ruang dan bangunan serta lingkungan RS | C
3 | Lingkup sanitasi RS menjadi luas mencakup upaya-upaya yang bersifat non fisik seperti. | . Pembangunan Fasilitas Pembuangan sampah kering tidak mudah terbakar. | Pembuatan instalasi Air Limbah | Pengaturan Instalasi Listrik | Pengawasan Sanitasi linen, sarung dan prosedur pencucian | . Penataan ruang dan bangunan serta lingkungan RS | D
5 | Penataan ruang bangunan dan penggunaannya harus sesuai dengan fungsi serta memenuhi persyaratan kesehatan pengelompokan yang termasuk zona risiko tinggi adalah | ruang administras | Ruang rawat | ruang tunggu pasien | Ruang isolasi | Ruang Perpustakaan | D
5 | Pembuangan limbah medis dan non medis di rumah sakit diatur dengan warna kantong yang berbeda, khusus untuk limbah sitotoksis menggunakan kantong warna.. | Kuning | Merah | Hitam | Ungu | Coklat | D
6 | Unsur unsur yang perlu diawasi pada Pengolahan Makanan adalah | Penjamah Makanan | Penyimpanan Makanan masak | Penyajian Makanan | Penyimpanan Bahan Pangan | Cara mengangkut makanan | A
7 | Infeksi nosokomial ini dapat berasal dari dalam tubuh penderita atau Infeksi endogen contoh dari infeksi nosokomial yang endogen adalaH | Lama penderita dirawat | Kelompok yang merawat | Alat medis | Serta lingkungan | Kondisi tubuh pasien | E
8 | Jenis–Jenis Infeksi Nosokomial adalah Bacteremia salah satu faktor penyebabnya adalah | Tingkat keparahan penyakit | Penggunaan alat | Cara perawatan | Penggunaan air | Penularan dari pasien lain | A
9 | Faktor lingkungan sebagai salah satu factor penunjang untuk terjadinya infeksi nosokomial, faktor lingkungan tersebut adalah | Terkena dari kondisi pasien sendiri | Terkena dari penggunaan air | Terkena dari pasien lain | Terkena akibat operasi | Terkena dari peralatan yang digunakan | B
10 | Pencegahan terjadinya infeksi nosokomial pada pasien dapat dilakukan oleh keluarga pasien dengan cara. | Membantu memberi makan pasien | Mencuci tangan sebelum menyentuh pasien | Menjaga tidak bersuara dengan keras | Membantu memberikan perawatan pada pasien | Membersihkan kotoran pasieN | A