## Sheet1
bobot | soal | opsi_a | opsi_b | opsi_c | opsi_d | opsi_e | Jawaban
1 | Terdapat banyak istilah yang digunakan dilaboratorium medik, salah satunya antikoagulan. Dibawah ini yang bukan merupakan antikoagulan adalah | EDTA | Natrium Oxalate | Serum | Trisodium Sitrat | Heparin | C
1 | Mikropskop memiliki banyak komponen penyusunnya. Untuk memilih perbesaran lensa obyektif yang akan digunakan merupakan fungsi dari | Revolver | Diafragma | Filter | Kondensor | Lensa Obyektif | A
1 | Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan parsial gas yang terdapat dalam darah, mengukur PH,mengukur elektrolit yang terdapat pada tubuh seperti natrium, potassium, klorida, serta zat kapur. Alat ini adalah | fotometer | Blood Gas Analyzer | Hermatology Analyzer | Tensimeter | Urine Analyzer | B
1 | Bahan dasar laboratorium memiliki terdiri dari beberapa bahan dasar utama. Yang bukan bagian bagian dari bahan dasar adalah | Bahan Logam | Bahan Plastik | Bahan Porselen | Bahan Gelas | Bahan kayu | E
1 | Prinsip kerja autoklaf adalah | dengan memanfaatkan suhu diatas 130° C dan tekanan uap air | Dengan memanfaatkan suhu diatas 120° C dan tekanan uap air | Dengan memanfaatkan suhu diatas 121° C dan tekanan uap air | Dengan memanfaatkan suhu diatas 112° C dan tekanan uap air | Dengan memanfaatkan suhu diatas 140° C dan tekanan uap air | C
1 | Berikut ini bagian mikroskop yang digunakan untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat sehingga mikroskop turun atau naik dengan cepat adalah | Kondensor | Lengan Mikroskop | Makrometer Sekrup | Mikrometer Sekrup | Diafragma | D
1 | Sterilisasi ada 2 jenis, yaitu basah dan kering. Alat yang digunakan pada sterilisasi basah (uap) adalah | Autoklaf | Oven | Incubator | LAF | Hot Plate | A
1 | Berikut ini mekanisme atau prinsip kerja Laminar Air Flow yang benar, yaitu | Pre-filter→ hepa filter→system blowering→ruang kerja →hepa filter | Hepa filter →pre filter→system blowering →hepa filter →ruang kerja | Pre filter →system blowering →hepa filter →ruang kerja →hepa filter | System blowering →hepa filter→ruang kerja →pre filter →hepa filter | Ruang kerja→hepa filter→pre filter→hepa filter→system blowering | C
1 | Apa saja yang termasuk kedalam peralatan ukur | Termometer, piknometer, Hidrometer, salinometer | Autokiaf, Cabiner flow cabinet,sentrifuge, inkubator, peralatan inokulasi. | Pipet tidak berskala, pipet berskala, buret, botol BOD | Krusibel, corong pemisah, Desikator, mortar | Labu didih, Cawan petri, labu volumetri | C
1 | Apa fungsi dari labu enlemeyer | Menyimpan atau mencampur bahan | Memanaskan cairan | Menyimpan,memanaskan atau mencampur senyawa kimia | Untuk wadah media kultur | Menyimpan senyawa pereaksi | C
1 | Apabila dilakukan pengukuran suatu cairan (aquades) menggunakan gelas ukur. Maka posisi membaca skala gelas ukur tersebut adalah | Sejajar dengan mata, miniskus atas | Sejajar dengan mata, miniskus bawah | Dari samping, miniskus atas | Dari samping, miniskus bawah | Dari samping, mengikuti garis cairan | B
1 | Jenis gelas yang sifatnya tidak kusam jika dipanaskan adalah | Gelas Soda Lime | Gelas Borosilikat | Pipet Tetes | Gelas Plastik | Gelas Ukur | A
1 | Untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik secara akurat untuk mengencerkan dan mengambil larutan dengan teliti.merupakan manfaat dari alat | Erlenmeyer | Labu ukur | Tabung reaksi | Cawan petri | Labu kjeldahl | B
1 | Pipa ukur panjang yang dilengkapi dengan kran untuk mengukur volume cairan yang akan dipindahkan, merupakan pengertian dari | gelas ukur | buret | pipet ukur | gelas ukur | tabung reaksi | B
1 | Berikut yang merupakan kekurangan dari autoklaf adalah | Waktu yang diperlukan untuk proses sterilisasi lebih cepat | Dapat membunuh jasad renik | Dapat membunuh dan membasmi mikroorganisme termasuk enzim-enzim di dalam sel mikroorganisme | Tidak mudah berkarat dengan uap air | Terdapatnya tetesan uap air yang mengenai alat dan bahan yang disterilisasi | E
1 | Apa keunggulan dari mikropipet | ukuran lebih kecil | memiliki akurasi dan presisi yang lebih kecil | Harga murah dan terjangkau | tidak perlu dilakukan mantainance | Dapat memipet dengan jumlah yang banyak sekaligus | B
1 | Mendorong plastik tip agar terlepas dari mikropipet adalah fungsi dari | Shaft | Plunger button | Ejector arm | Plastik tip | Volume adjustment knop | C
1 | Di bawah ini dilakukan kalibrasi dan perawatan pada mikropipet, kecuali | Mengetahui nilai ketepatan | Mengetahui nilai penyimpangan | Menjamin akurasi | Menjamin kenaikan suhu | Mengetahui kondisi mikropipet | D
1 | Mikropipet yang digunakan untuk mengukur cairan dengan volume antara 100-1000 mikroliter adalah | Mikropipet P100 | Mikropipet P200 | Mikropipet P20 | Mikropipet1000 | Mikropipet10 | D
1 | Tip yang digunakan untuk mengukur cairan dengan volume antara 10-100 adalah yang berwarna | kuning | biru | putih | merah | hijau | A
1 | Warna tabung vacutainer tanpa penambahan zat additive, darah akan menjadi beku dan serum dipisahkan dengan pemusingan | Kuning | Merah | Ungu | Hijau | Biru | B
1 | Warna tabung vacutainer yang berisi gel separator yang fungsinya memisahkan serum dan sel darah | Kuning | Merah | Ungu | Hijau | Biru | A
1 | Warna tabung vacutainer yang berisi berisi EDTA. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap dan bank darah (crossmatch) | Kuning | Merah | Ungu | Hijau | Biru | C
1 | Tabung yang digunakan untuk pemeriksaan tes koagulasi (mis. PPT, APTT) | Kuning | Merah | Ungu | Hijau | Biru | E
1 | Jarum yang digunakan untuk pengambilan darah dengan pembuluh darah venayang sangat kecil secara vakum | Needle | Holder | Holder dan needle | Wing needle | Vacutainer | D
1 | Pada alat Urine Analyzer, lama waktu yang dibutuhkan Fotometricaly setiap tes dibaca | 15 detik | 30 detik | 30-45 detik | 50 detik | 55-60 detik | E
1 | Pada Strip dalam pemeriksaan urin metode carik celup , warna strip ketika pH berubah menjadi basa (pH8,5) menunjukkan warna | Merah | Kuning | Hijau | Biru | Biru Tua | E
1 | alat yang digunakan untuk menjaga dan mengatur kondisi pertumbuhan bakteri dan kultur sel adalah ......... | oven | waterbath | autoclave | inkubator | laminar air flow | D
1 | Peralatan yang digunakan dalam identifikasi sampel yang terkontaminasi bakteri adalah .............. | oven, otoklaf, inkubator, tanur | oven, otoklaf, inkubator, laminar air flow | laminar air flow, otoklaf, inkubator, tanur | oven, lemari asam, inkubator, tanur | oven, otoklaf, lemari asam, tanur | B
1 | Kondisi pertumbuhan bakteri dan kultur sel yang diatur dalam penggunaan inkubator adalah ............... | suhu optimal, kelembapan dan kandungan gas CO2 dan O2 | suhu minimal, kelembapan dan kandungan gas CO2 dan CO | suhu optimal, kelembapan dan kandungan gas NO2 dan O2 | suhu optimal, kelembapan dan kandungan gas NO2 dan CO | suhu optimal, kelembapan dan kandungan gas CO2 dan NO2 | A
1 | Alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan | oven | waterbath | autoclave | inkubator | Centrifuge | E
1 | Dalam Kalibrasi Timer Centrifuge masi dapat diterima jika waktu reratanya.... | ±5 % waktu yang sering dipakai. | ±10 % waktu yang sering dipakai. | ±15 % waktu yang sering dipakai. | ±20 % waktu yang sering dipakai. | ±25 % waktu yang sering dipakai. | B
1 | Sebuah alat yang merupakan kapiler dan mempunyai volume 20/ul dalam pemeriksaan Hb adalah | Pipet pasteur | pipet troma putih | pipet troma merah | pipet hemoglobin | Tabung Hb | D
1 | Alat untuk pengenceran darah pada hitung jumlah sel eosinofil pada HAEMOCYTOMETER..... | Pipet pasteur | pipet troma putih | pipet troma merah | pipet hemoglobin | Tabung Hb | B
1 | Untuk mengencerkan darah pada hitung jumlah sel trombosit pada HAEMOCYTOMETER..... | Pipet pasteur | pipet troma putih | pipet troma merah | pipet hemoglobin | Tabung Hb | C
1 | Reagen yang digunakan dalam pemeriksaan Hemoglobin metode sahli adalah.... | HCL 0,01 N | HCL 0,1 N | HCL 1 N | HCL 10 N | HCL 0,001 N | B
1 | Jarum kecil disposable untuk pengambilan darah kapiler... | Needle | wing needle | spuit | lancet | holder | D
1 | Alat untuk mengukur tekanan darah.... | Hemometer | Hemocytometer | Tensimeter | Urinometer | Spektrofotometer | C
1 | Kondisi yang diatur pada alat sterilisasi media penanaman bakteri adalah ........... | suhu 110 oC, waktu 15 menit, tekanan 1 atm | suhu 121 oC, waktu 35 menit, tekanan 1 atm | suhu 121 oC, waktu 15 menit, tekanan 5 atm | suhu 110 oC, waktu 35 menit, tekanan 1 atm | suhu 121 oC, waktu 15 menit, tekanan 1 atm | E
1 | Diket : pada pipet ukur 10 mL. Posisi awal larutan pada angka 0 (Nol) . Kemudian sejumlah larutan dikeluarkan sampai dengan posisi 5,6. Berapakah volume larutan yang TERTINGGAL di dalam pipet ukur tersebut ? | 4,4 ml | 5,6 ml | 0,44 mL | 0,56 mL | tidak dapat diukur | A